
上海大西洋焊接材料有限责任公司

监控安装要求
一、项目名称：监控安装及整改。
二、项目内容：生产现场、物资库房、成品库房等合计新增监控点位38个。其中16个点位安装400万像素智能球机，录像存储时间不少于90天； 22个点位安装400万像素枪机，录像存储时间不少于30天，并接入我方现有监控系统；对已安装的200余个监控线路进行清理、整理，录像存储时间不少于30天。
三、建设周期：合同签订后15个工作日内安装完成；
四、工程地点：上海大西洋公司厂区内；
五、承包/安装方式：报价包含材料、运输、装卸、安装调试等。
六、质保期：所有材料质保期为1年，质保期内免费更换（人为因素除外）。
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