附件1：废水在线监测运维明细

| 序号 | 运维内容 | 设备名称 | 设备检测周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | CODmax Ⅲ（哈希） | 排水时检测 | 1、报价含每月水样比对 2、每天固定排水时间，上午8-12点，其他时间根据实际情况排水 3、中标人所备试剂须符合设备要求。 4、中标人提供设备易损易耗件更换计划及清单 5、中标人提供的服务满足上海市关于在线监测运维的各类规范要求 |
| 2 | 总铜 | HMA-TCU（哈希） | 排水时检测 |  |
| 3 | PH | KTPH-2000（科特） | 实时 |  |
| 4 | 总氮 | NT6800（哈希） | 排水时检测 |  |
| 5 | 流量 | 超声波流量计 |  |  |
| 6 | -- | 自动采样器 | 万维 |  |
| 7 | -- | 数采仪 | 万维 |  |